ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА НА ВЫКАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование объекта________________________________________________________

Сведения о шкафах КРУ, находящихся в эксплуатации, в которых предусматривается замена ВЭ с различными выключателями на ВЭ с выключателями:__________________________________

(элегазовыми; вакуумными; маломасляными)

| Серия существующего шкафа |  |
| --- | --- |
| Тип встроенного выключателя в существующем шкафу КРУ |  |
| Тип привода выключателя |  |
| Напряжение электромагнитов и цепей управления, В (=110; =220; (220) |  |
| Для КРУ серий К-XII и К-XXVI: Тип механизма вкатывания ВЭ у существующих КРУ (с шестерней и храповым устройством, редукторный, рычажный) |  |
| Номинальный ток шкафа, А |  |
| Тип нагрузки (двигатель, трансформатор, линия, др.) |  |
| Номер схемы вспомогательных цепей существующего шкафа |  |
| Номер схемы оперативной блокировки существующего шкафа |  |
| Количество ВЭ, шт. |  |
| Для КРУ серий К-IIIУ и К-VIУ* (см. на обороте): |  |
| - L, мм (835±2; 860±2; 878±2) |  |
| - L1, мм (922±2; 952±2; 970±2) |  |
| - D, мм ((32; (38) |  |
| Тип выключателя, устанавливаемого на заказываемый ВЭ (см. на обороте таблицу) |  |
| Тип ограничителей перенапряжения для ВЭ с вакуумными выключателями (ОПН-КР/TEL; ОПН-РТ/TEL) |  |
| Длина проводов ответной части штепсельного разъема, м** |  |
| Комплектно с ВЭ поставить новый релейный шкаф по схеме вспомогательных цепей***_____________________ _____________ с указанием переменных характеристик приборов для каждого шкафа (токи установки всех защит, выдержки времени и т.п.) | _____________________ №№ чертежей _________шт. |
| Комплектно с ВЭ поставить элементы защиты от дуговых К.З. фототиристоры с крепежными деталями и со жгутом проводов от клемминика релейного шкафа до: отсека линейного отсека ВЭ отсека сборных шин | ____________ комплектов ____________ комплектов ____________ комплектов |
| Желательный срок поставки |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| почтовый адрес контактный телефон, факс Ф.И.О. контактного лица, тел.: |  |
| Руководитель предприятия |  |
| М.П. |

*     Выкатные элементы ВЭТ-10/К- IIIУ и ВЭТ-10/К- VIУ могут применяться также для модернизации существующих шкафов КРУ

серий К-II, К-III, К-IV, К-VIII, К-IX.

**    Если в заказе длина проводов ответной части не указывается, завод поставляет ВЭ с проводами длиной 3 м.

***  Если номер новой схемы релейного шкафа не указывается, необходимо указать номер схемы вспомогательных цепей

существующего шкафа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Сведения о применяемых типах выключателей для модернизации находящихся в эксплуатации шкафов КРУ

Таблица

| Для шкафов КРУ серий: | Типы применяемых выключателей* |
| --- | --- |
|  | элегазовые | вакуумные | маломасляные |
| К-IIIУ** | VF | ВВТЭ-М | - |
| К-VIУ (КРУН)** | VF | ВВТЭ-М | - |
| К-X | ВГП | - | - |
| К-XII | ВГПМ; LF1,2 | ВВТЭ-М; ВБЭС; МК/ТEL; ВВ/ТEL; ВБЧЭ; Эволис | ВМПЭ |
| К-XXI | VF | - | - |
| К-XXV | ВГП; VF(2000 А) | - | - |
| К-XXVI | ВГПМ; LF1,2 | ВВТЭ-М; ВБЭС; МК/ТEL; ВВ/ТEL; ВБЧЭ; Эволис | ВМПЭ |
| К-XXVII | HD4/GT | ВБЭК | ВМПЭ |
| К-104М | HD4/GT; LF1,2 ; ВГП-6 | ВВЭ-М; ВБТЭ-М; ВБЭК; ВБМ; ВБП; ВБКЭ; ВБПВ; ВБЧЭ; VD4; ВВ/ТEL; Эволис; ВР1 | ВКЭ-М |
| К-105 | HD4/GT; LF3 | ВВЭ-М; ВБЭК; ВБЭ; ВБЧЭ; VD4; 3АН2 | - |

*       Применение других выключателей требует предварительного согласования с заводом-изготовителем.

**      Выкатные элементы ВЭТ-10/К- IIIУ и ВЭТ-10/К- VIУ могут применяться также для модернизации ранее изготовленных

шкафов КРУ следующих серий: К-II, К-III, К-IV, К-VIII, К-IX.

Рис. Выкатные элементы типов ВЭТ-10/К-IIIУ и ВЭТ-10/К-VIУ.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА НА КАССЕТУ КВЭТ-10/КРУ2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА |  |  |  |  |  |
| Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер кассеты |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток кассеты, А |  |  |  |  |  |
| Тип выключателя |  |  |  |  |  |
| Тип ограничителей перенапряжения для кассеты с вакуумными выключателями (ОПН-КР/TEL; ОПН-РТ/TEL) |  |  |  |  |  |
| Напряжение электромагнитов приводов выключателя, В (=110; =220 или (220) |  |  |  |  |  |
| Напряжение цепей управления, В (=110; =220 или (220) |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации трансформаторов тока каждой кассеты |  |  |  |  |  |
| Тип и коэффициент трансформации трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |
| Количество кабелей |  |  |  |  |  |
| Длина проводов ответной части штепсельного разъема в случае заказа кассеты без нового релейного шкафа, м* |  |  |  |  |  |
| Номер схемы вспомогательных цепей кассеты, поставляемой в комплекте с новым релейным шкафом с указанием переменных характеристик приборов для каждой кассеты (токи установки всех защит, выдержки времени и т.п.) |  |  |  |  |  |
| Комплектно с кассетой поставить фототиристоры для защиты от дуговых К.З. с крепежными деталями со жгутом проводов: от линейного отсека до клеммника поставляемого релейного шкафа, комплектов от отсека ВЭ до клеммника поставляемого релейного шкафа, комплектов от клеммника поставляемого до отсека сборных шин, м**, комплектов от линейного отсека до клеммника существующего релейного шкафа, м**, комплектов от отсека ВЭ до клеммника существующего релейного шкафа, м**, комплектов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Штамп проектной организации |

| АДРЕСА: |  |  | КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: | Ф.И.О. | Телефон | Факс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: |  |  | По схемам первичных соединений |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИКА: |  |  | По схемам вторичных соединений |  |  |  |

*     Если в заказе длина проводов ответной части не указывается, завод поставляет ВЭ с проводами длиной 3 м.

**    Если в заказе длина проводов не указывается, завод поставляет кассету с проводами длиной 5  м.