Опросный лист для заказа КРУ серии K-XXVI, K-XXVII, К-126

| №№ п/п | Запрашиваемые данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | кВ |  |  |
| 2 | Номинальный ток сборных шин |  | А |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя |  | кА |  |  |
| 4 | Схема главных цепей |  |  |
| 5 | Порядковый номер шкафа |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 6 | Назначение шкафа |  |  |
| 7 | Номер схемы главных цепей |  |  |
| 8 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |
| 9 | Тип и номинальный ток выключателя |  |  |
| 10 | Напряжение электромагнитов включения и отключения, В |  |  |
| 11 | Напряжение электродвигателя заводки пружины, В |  |  |
| 12 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |  |
| 13 | Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения |  |  |
| 14 | Количество кабелей |  | ПЛАН |
| 15 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  | УСТАНОВКИ КРУ |
| 16 | Напряжение замка электромагнитной блокировки | выдвижного элемента |  |  |
| 17 |  | заземляющего разъединителя |  |  |
| 18 | Реле, требующие уточнения по заказу |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 | Напряжение электромагнита отключения независимого расцепителя |  |  |
| 25 | Ток срабатывания электромагнита отключения для схем с дешунтированием |  |  |
|  | Адреса |  | Опросный лист на КРУ серии ____________ Штамп проектной организации |
|  | 1. Проектной организации |  |  |
|  | 2. Заказчика |  |  |